（貯水タンク点検表及び清掃記録表）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙－1　No.1

| 高 置 タ ン ク 点 検 表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受水タンク |  | 容 量 | 材 質 | 構 造 |  | 設 置 場 所 |
| No1 |  | ｍ3 |  |  |  |  |
| No2 |  | ｍ3 |  |  |  |  |
| 構 造 等 | 点 検 項 目 |  |  | 判 定 |  | 状 況 |
|  |  |  |  | No1 | No2 |  |
|  | 点検・清掃が容易で衛生的な場所 |  |  |  |  |  |
|  | 適正な容量 |  |  |  |  |  |
|  | マンホールの位置・大きさ・立ち上げ・防水・施錠など |  |  |  |  |  |
|  | 外部から汚染されるような開口部 |  |  |  |  |  |
|  | オーバーフロー管・通気管の防虫網 |  |  |  |  |  |
|  | 吐水口空間・排水口空間の確保 |  |  |  |  |  |
|  | クロスコネクション(他の配管設備との連結) ※ |  |  |  |  |  |
| 維 持 管 理 | タンク周辺部にタンク内の水質を汚染するようなものを置いてないか |  |  |  |  |  |
|  | タンク内にさび・沈渣・油・異物・浮遊物・亀裂・水垢・塗装のはがれなど |  |  |  |  |  |
|  | 内部ステー（支柱）の状況 |  |  |  |  |  |
|  | 電極棒・フロートスイッチの状況 |  |  |  |  |  |
|  | 満減水警報装置の作動状況 |  |  |  |  |  |
|  | ボールタップの状況 |  |  |  |  |  |
|  | タンク内梯子の発錆・水垢・腐食の状況 |  |  |  |  |  |

判定：○＝異常なし、△＝要注意、×＝異常あり、－＝該当箇所なし

※タンクまわりでクロスコネクションがないか確認する。

| 副 受 水 タ ン ク 点 検 表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附記受水タンク |  |  |
| 容 量 | ｍ3 | ｍ3 |
| 材 質 |  |  |
| 構 造 |  |  |
| 設置場所 |  |  |
| 状 況 |  |  |

別紙－1　No.2

| 建築物名称 主たる用途 付随用途 所 在 地 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 業 日 時 | 自： 年 月 日 （ ） 時（天候 ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 至： 年 月 日 （ ） 時（天候 ） |  |  |  |  |  |  |
| 断 水 日 時 | 月 日 時 ～ 月 日 時 |  |  |  |  |  |  |
| 清掃作業工程 －高置タンク－ 始 終 ( ： ) ( ： ) ( ： ) ( ： ) ( ： ) ( ： ) ( ： ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 作 業 前 準 備 |  | 排 水 |  | 清 掃 | 消 毒 | 水 張 | 点 検 整 理 |
| 清掃作業工程 －高置タンク－ 始 終 ( ： ) ( ： ) ( ： ) ( ： ) ( ： ) ( ： ) ( ： ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 作 業 前 準 備 |  | 排 水 |  | 清 掃 | 消 毒 | 水 張 | 点 検 整 理 |
| 清掃作業者 |  | 作業責任者 | 印 |  |  |  |  |
|  |  | 補助者名 |  |  |  |  |  |
| 所 見 ・ 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |

別紙－1　No.3

| 受 水 タ ン ク 点 検 表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受水タンク |  | 容 量 | 材 質 | 構 造 |  | 設 置 場 所 |
| No1 |  | ｍ3 |  |  |  |  |
| No2 |  | ｍ3 |  |  |  |  |
| 構 造 等 | 点 検 項 目 |  |  | 判 定 |  | 状 況 |
|  |  |  |  | No1 | No2 |  |
|  | 点検・清掃が容易で衛生的な場所 |  |  |  |  |  |
|  | 排水槽などの影響 |  |  |  |  |  |
|  | 適正な容量 |  |  |  |  |  |
|  | 連通管の位置、受水口と揚水口の位置 |  |  |  |  |  |
|  | マンホールの数・位置･大きさ･立ち上げ・防水・施錠など |  |  |  |  |  |
|  | 上部配管スリーブ（揚水貫通部）の密閉・立ち上げ |  |  |  |  |  |
|  | 吐水口空間・排水口空間の確保 |  |  |  |  |  |
|  | オーバーフロー管・通気管の防虫網 |  |  |  |  |  |
|  | タンク内及びタンク上部に給水管以外の配管 |  |  |  |  |  |
|  | クロスコネクション(他の配管設備との連結) ※ |  |  |  |  |  |
| 維 持 管 理 | タンク周辺部にタンク内の水質を汚染するようなものを置いてないか |  |  |  |  |  |
|  | ポンプ室等の清掃・整備 |  |  |  |  |  |
|  | タンク内にさび・沈渣・油・異物・浮遊物・亀裂・水垢・塗装のはがれなど |  |  |  |  |  |
|  | 内部ステー（支柱）の状況 |  |  |  |  |  |
|  | 電極棒・フロートスイッチの状況 |  |  |  |  |  |
|  | 満減水警報装置の作動状況 |  |  |  |  |  |
|  | 給水ポンプの状況（整備状態・性能） |  |  |  |  |  |
|  | ボールタップの状況 |  |  |  |  |  |
|  | フート弁・サクションパイプの状況 |  |  |  |  |  |
|  | タンク内梯子の発錆・水垢・腐食の状況 |  |  |  |  |  |

判定：○＝異常なし、△＝要注意、×＝異常あり、－＝該当箇所なし

※タンクまわりでクロスコネクションがないか確認する。

別紙－1　No.4

| そ の 他 の 設 備 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 揚水ポンプ | 揚 程 | ｍ | 台 数 |  |
|  | 揚水量 | ｍ3/min | 口 径 |  |
| 給 水 管 | 材 質 |  | 状 況 |  |
| 防錆剤の使用 | 有・無 | 薬剤名 | 使用 方法 | 比例注入法 その他（ ） |
| 塩素滅菌装置 | 有・無 | 薬剤名 | 装置 ﾒｰｶｰ |  |

| 消 毒 | 薬 剤 名 |  | (有効塩素濃度 %) ｍL使用 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消 毒 液 |  | 有効塩素濃度 ppm L作成 |  |  |  |  |  |
|  | 場 所 |  | 受水タンク |  |  | 高置タンク |  |  |
|  |  |  | No1 |  | No2 | No3 |  | No4 |
|  | 放置時間 | 1回目 | 時 分から 分間放置 |  | 時 分から 分間放置 | 時 分から 分間放置 |  | 時 分から 分間放置 |
|  |  | 2回目 | 時 分から 分間放置 |  | 時 分から 分間放置 | 時 分から 分間放置 |  | 時 分から 分間放置 |
| 塗 装 | 塗 料 |  | （乾燥時間 ） |  |  |  |  |  |
|  | 場 所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 水 | 方 法 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 場 所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 修理及び部品交換 | 場 所 |  |  | 原 因 |  |  | 処 置 |  |

| 清掃作業者 | 作業責任者 | 印 |
| --- | --- | --- |
|  | 補助者名 |  |
| 所見・特記事項 |  |  |

別紙－2

汚水槽・雑排水槽点検表

点検日　　　　　　　　　　点検者　○○　○○　印

| 汚水槽・雑排水槽 |  | 容 量 |  | 材 質 | 構 造 |  |  |  | 設置場所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No.1 |  | ｍ3 |  |  |  |  |  |  |  |
| No.2 |  | ｍ3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検項目 |  |  | 判断基準 |  |  | 判定 |  | 状 況 |  |
|  |  |  |  |  |  | No.1 | No.2 |  |  |
| 本 体 | 内 部 |  | 浮遊物、沈殿物がない |  |  |  |  |  |  |
|  | 壁面等 |  | 漏水、損傷、き裂、錆び等がない |  |  |  |  |  |  |
|  | マンホール |  | 密閉状況が良好である |  |  |  |  |  |  |
| 水面制御及び警報装置 （フロートスイッチ、 レベルスイッチ、電極棒） |  |  | 損傷、腐食がない |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 正常に作動する |  |  |  |  |  |  |
| 配 管 |  |  | 水漏れがない |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 詰まりがない |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 錆び、腐食、損傷等がない |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防虫網の目詰まりがない |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防虫網の錆び、腐食、損傷等がない |  |  |  |  |  |  |
| 配管接続部、配管固定部 |  |  | 変形、腐食、損傷等がない |  |  |  |  |  |  |
| 記事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別紙－3

雑用水槽点検表

点検日　　　　　　　　　　点検者　○○　○○　印

| 雑用水槽 |  | 容 量 | 材 質 |  | 構 造 |  |  | 設置場所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No.1 |  | ｍ3 |  |  |  |  |  |  |
| No.2 |  | ｍ3 |  |  |  |  |  |  |
| 点検等項目 |  |  |  | 判定 |  |  | 状 況 |  |
|  |  |  |  | No.1 |  | No.2 |  |  |
| 水槽内面の損傷、劣化等の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水漏れ、外壁の損傷、錆び、腐食 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| マンホールの密閉状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| オーバーフロー管、水抜管の防虫網 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ボールタップ、満減水警報装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塩素滅菌器の機能等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給水ポンプの揚水量、作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 管 | 管、バルブの損傷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 錆び、腐食 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | スライム・スケールの付着 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吐水口空間の保持状況 |  |  |  |  |  |  |  |
| 雑用水槽清掃実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水質検査実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記事 |  |  |  |  |  |  |  |  |