## 記録票
排水処理施設運転管理点検記録票 （記入例）
28年 4月
点検項目 ＼ 日 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
運転開始時刻 |  |  |  |  | 1: 8:30; 4: 8:30; 5: 8:30; 6: 8:30; 7: 8:30; 8: 0.35417
運転終了時刻 |  |  |  |  | 1: 18:00; 4: 18:00; 5: 18:00; 6: 18:30; 7: 18:00; 8: 18:00
計器値確認 | 系統 |  | 計器名 | （ 設定値 ）
| シアン | 一次 | ORP | (300～350) | 1: 340; 4: 330; 5: 340; 6: 330; 7: 340; 8: 330
|  |  | ｐＨ | (10 ～ 11) | 1: 10.5; 4: 10.8; 5: 10.5; 6: 10.8; 7: 10.5; 8: 10.8
|  | 二次 | ORP | (600 ～ 650) | 1: 640; 4: 630; 5: 640; 6: 630; 7: 640; 8: 630
|  |  | ｐＨ | ( 7 ～ 8 ) | 1: 7.5; 4: 7.8; 5: 7.5; 6: 7.8; 7: 7.5; 8: 7.8
| クロム | 還元 | ORP | (250 ～ 300) | 1: 270; 4: 280; 5: 270; 6: 280; 7: 270; 8: 280
|  |  | ｐＨ | ( 2 ～ 3 ) | 1: 2.5; 4: 2.7; 5: 2.5; 6: 2.7; 7: 2.5; 8: 2.7
| 凝集 |  | ｐＨ | ( 9 ～10.5) | 1: 10; 4: 10.3; 5: 10; 6: 10.3; 7: 10; 8: 10.3
| 最終中和 |  | ｐＨ | ( 6.5～7.5) | 1: 7; 4: 7.2; 5: 7; 6: 7.2; 7: 7; 8: 7.2
水質状況確認 | 簡易分析測定結果（mg/L） |  | ｐＨ |  | 1: 7; 4: 7; 5: 7; 6: 7; 7: 7; 8: 7
|  |  | シアン |  | 1: 0; 4: 0.1; 5: 0; 6: 0.1; 7: 0; 8: 0.1
|  |  | 六価クロム |  | 1: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
|  |  | 銅 |  | 1: 0.5; 4: 1; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5; 8: 1
|  |  | 亜鉛 |  | 1: 1; 4: 0.5; 5: 1; 6: 0.5; 7: 1; 8: 0.5
公定分析実施日 | bar: 6
使用水量
薬品補充量 | シアン酸化剤 （ L ・ Kg ） |  |  |  | 5: 50
| クロム還元剤 （ L ・ Kg ） |  |  |  | 8: 10
| 酸 （ L ・ Kg ） |  |  |  | 6: 10
| アルカリ （ L ・ Kg ） |  |  |  | 6: 10
| 凝集剤 （ L ・ Kg ） |  |  |  | 8: 5
汚泥 | 発生量 |  | ｋｇ ・ 袋数 |  | 4: 10
| 処分量 |  | ｋｇ ・ 袋数 |  | 7: 50
洗浄・校正・点検 | ｐＨ電極の洗浄 | bar: 1; 4 to 8
ｐＨ電極の校正 | bar: 8
ORP電極の洗浄点検 | bar: 1
揚水ポンプの点検 | bar: 1; 8
薬注ポンプの点検 | bar: 8
撹拌機の点検 | bar: 8
脱水機の点検 | bar: 8
【特記事項】
計器の指示値、簡易分析は午前10時に実施
４月２日（土）に○○メンテナンスに除害施設の点検を依頼、ｐH電極交換
排水処理施設運転管理点検記録票
年 月
点検項目 ＼ 日 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
運転開始時刻
運転終了時刻
計器値確認 | 系統 |  | 計器名 | （ 設定値 ）
| 最終中和 |  | ｐＨ | ( ～ )
水質状況確認 | 簡易分析測定結果（mg/L） |  | ｐＨ
公定分析実施日
使用水量
薬品補充量 | シアン酸化剤 （ L ・ Kg ）
クロム還元剤 （ L ・ Kg ）
酸 （ L ・ Kg ）
アルカリ （ L ・ Kg ）
凝集剤 （ L ・ Kg ）
汚泥 | 発生量 |  | ｋｇ ・ 袋数
| 処分量 |  | ｋｇ ・ 袋数
洗浄・校正・点検 | ｐＨ電極の洗浄
ｐＨ電極の校正
ORP電極の洗浄点検
揚水ポンプの点検
薬注ポンプの点検
撹拌機の点検
脱水機の点検
【特記事項】

## Sheet1
排水処理施設運転管理点検記録票
年 月
点検項目 ＼ 日 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
運転開始時刻
運転終了時刻
計器値確認 | 系統 |  | 計器名 | （ 設定値 ）
| シアン | 一次 | ORP | ( ～ )
|  |  | ｐＨ | ( ～ )
|  | 二次 | ORP | ( ～ )
|  |  | ｐＨ | ( ～ )
| クロム | 還元 | ORP | ( ～ )
|  |  | ｐＨ | ( ～ )
|  | 中和 | ｐＨ | ( ～ )
| 最終中和 |  | ｐＨ | ( ～ )
水質状況確認 | 簡易分析測定結果（mg/L） |  | ｐＨ
シアン
六価クロム
総クロム
銅
亜鉛
公定分析実施日
使用水量
薬品補充量 | シアン酸化剤 （ L ・ Kg ）
クロム還元剤 （ L ・ Kg ）
酸 （ L ・ Kg ）
アルカリ （ L ・ Kg ）
凝集剤 （ L ・ Kg ）
汚泥 | 発生量 |  | ｋｇ （袋数）
| 処分量 |  | ｋｇ （袋数）
洗浄・校正・点検 | ｐＨ電極の洗浄
ｐＨ電極の校正
ORP電極の洗浄点検
揚水ポンプの点検
薬注ポンプの点検
撹拌機の点検
脱水機の点検
【特記事項】