酸素、硫化水素等濃度測定記録表

| 受注者 |  |  | 測定条件 | 換気前・換気後 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現場代理人 |  |  | 圧気工事※1 | 有・無 |
| 工事件名 |  |  | 測定者 |  |
| 測定日時 | 年 月 日 時 分 |  | 人孔番号 |  |
| 測定場所 |  |  | 測定器名 |  |
| 測点１; イ; ロ; ハ. 温度（℃）. 酸素濃度（％）. 硫化水素濃度（ppm）. 可燃性ガス濃度(%LEL). 一酸化炭素濃度(ppm). 測点２; イ; ロ; ハ. 温度（℃）. 酸素濃度（％）. 硫化水素濃度（ppm）. 可燃性ガス濃度(%LEL). 一酸化炭素濃度(ppm). 測点３; イ; ロ; ハ. 温度（℃）. 酸素濃度（％）. 硫化水素濃度（ppm）. 可燃性ガス濃度(%LEL). 一酸化炭素濃度(ppm). ※2 (垂直) (水平) |
|  |  | （措置）※3 |  |  |

（管きょ用）

※　本記録表は提示書類である。

※　許容値　酸素濃度 18.0％以上、硫化水素濃度 10ppm以下、可燃性ガス30％LEL未満、一酸化炭素50ppm以下

※１　測定場所からおおむね１kmの範囲内の圧気工事の有無

※２　現場規模、酸素欠乏空気の発生状況等に応じ、測点を記入する。図は修正して使用できる。

※３　測定結果に基づいて酸素欠乏症等の防止措置を講じたときは、当該措置の概要を措置欄

に記入する。

酸素、硫化水素等濃度測定記録表

| 受注者 |  |  | 測定条件 | 換気前・換気後 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現場代理人 |  |  | 圧気工事※1 | 有・無 |
| 工事件名 |  |  | 測定者 |  |
| 測定日時 | 年 月 日 時 分 |  | 人孔番号 |  |
| 測定場所 |  |  | 測定器名 |  |
| 測点１; イ; ロ; ハ. 温度（℃）. 酸素濃度（％）. 硫化水素濃度（ppm）. 可燃性ガス濃度(%LEL). 一酸化炭素濃度(ppm). 測点２; イ; ロ; ハ. 温度（℃）. 酸素濃度（％）. 硫化水素濃度（ppm）. 可燃性ガス濃度(%LEL). 一酸化炭素濃度(ppm). 測点３; イ; ロ; ハ. 温度（℃）. 酸素濃度（％）. 硫化水素濃度（ppm）. 可燃性ガス濃度(%LEL). 一酸化炭素濃度(ppm). ※2 |
|  |  | （措置）※3 |  |  |

（水再生センター、ポンプ所用）

※　本記録表は提示書類である。

※　許容値　酸素濃度 18.0％以上、硫化水素 10ppm以下、可燃性ガス30％LEL未満、一酸化炭素50ppm以下

※１　測定場所からおおむね１kmの範囲内の圧気工事の有無

※２　現場規模、酸素欠乏空気の発生状況等に応じ、図及び測点を記入する。

※３　測定結果に基づいて酸素欠乏症等の防止措置を講じたときは、当該措置の概要を措置欄

に記入する。