## 様式
| 人工透析排水 水質改善報告書（簡易中和） | [6 empty] | 年 月 日
法人名 | [7 empty] | 代表者
事業場名 | [7 empty] | 担当者
事業場 所在地 |  | （〒 - ）
連絡先 |  | 部署名 |  |  |  |  | 電話
延べ床面積 |  | ｍ2 |  | 従業員数 |  | 人 |  |  | 休業日
診療時間 |  | 時から 時まで |  |  |  | 使用水量 |  |  | ｍ3/日
透析システム |  | 多人数透析装置 人用（ 台） 透析監視装置 台
洗浄薬品名 |  | 酸( %) |  |  |  | アルカリ( %)
洗浄日 |  | 酸 |  |  |  | アルカリ
洗浄時間帯 |  | 酸 | 時から 時まで |  |  | アルカリ |  |  | 時から 時まで
設置日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 運用開始日 |  |  | 年 月 日
簡易中和装置設置場所
簡易中和装置の構造
中和剤名 |  |  |  |  | 濃度 |  |  |  |  | 使用量
透析排水系統図
自主測定結果（ｐH）連続測定結果 （表・グラフ・データ等添付可）
測定日 |  | 年 月 日（ 時 分）から 日（ 時 分）まで
東京都下水道局 現地確認調査結果 （当局記入用）
所見
担当者

## 記入例
| 人工透析排水 水質改善報告書（簡易中和） | [6 empty] | 令和元年12月16日
法人名 |  | 医療法人新宿医会 新宿クリニック | [5 empty] | 代表者 |  | 医院長 下水 太郎
事業場名 |  | 新宿クリニック | [5 empty] | 担当者 |  | 東京 一郎
事業場 所在地 |  | （〒 163 - 8001 ） 東京都新宿区西新宿2-8-1
連絡先 |  | 部署名 | 施設課 臨床工学技士 |  |  |  | 電話 |  | 03-5320-6586
延べ床面積 |  | 2,300 ｍ2 |  | 従業員数 |  | 100 人 |  |  | 休業日 |  | 日曜日
診療時間 |  | 9 時から 18 時まで |  |  |  | 使用水量 |  |  | 30 ｍ3/日
透析システム |  | 多人数透析装置 50 人用（ 1 台） 透析監視装置 40 台
洗浄薬品名 |  | 酸( %) | 酢酸 1％ |  |  | アルカリ( %) |  |  | 次亜塩素酸ナトリウム0.02％
洗浄日 |  | 酸 | 火、木 |  |  | アルカリ |  |  | 月、水、金
洗浄時間帯 |  | 酸 | 19 時から 19 時 30 分まで |  |  | アルカリ |  |  | 19 時から 19 時 30 分まで
設置日 |  | 令和元年 12 月 1 日 |  |  |  | 運用開始日 |  |  | 令和元年 12 月 9 日
簡易中和装置設置場所 |  | 透析機械室
簡易中和装置の構造
中和剤名 |  | Ｂ液 重炭酸ナトリウム |  |  | 濃度 |  | 9% |  |  | 使用量 |  | 2.0L/分
透析排水系統図
自主測定結果（ｐH）連続測定結果 （表・グラフ・データ等添付可）
測定日 |  | 令和元年12月10日（12時00分）から 17日（12時00分）まで
東京都下水道局 現地確認調査結果 （当局記入用）
所見
担当者
薬液槽
次亜塩素酸ナトリウム・酢酸
水処理装置
透析用監視装置
酸洗浄水中和剤流入
Ｂ液注入槽
下水道
透析排水系統図
透析装置40台
供給装置50人用
Ａ剤溶解装置
Ｂ剤溶解装置
一週間分のpH測定結果